«Утверждаю»

Генеральный директор

____________С.А. Мозолин

« _____ » _________ 2020 г.

Техническое задание Заказчика

- Наименование и основные технические характеристики лифтового оборудования:

| № п/п | Наименование и основные характеристики лифтового оборудования | Количество | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лифт пассажирский электрический ПП -1011 (МП) Серия E Ecomaks, Грузоподъемность 1000 кг, Скорость 1,0 м/с, Количество остановок/дверей 9/9, включая доставку | 3 | штук |
| 2. | Обрамления ДШ крашеная сталь (при толщине передней стенки до 300 мм) | 27 |  |

| № п/п | Наименование и основные характеристики работ | Количество | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство настилов в шахте лифта | 27 | штук |
| 2. | Монтаж, строительная отделка шахты, пусконаладочные работы одного пассажирского лифта г/п 1000 кг, на 9 остановок | 3 | штук |
| 3. | Диспетчеризация лифтового оборудования | 3 | штук |
| 4. | Полное техническое освидетельствование | 3 | штук |

- Качество и комплектность

  - Поставляемое лифтовое оборудование по качеству должно соответствовать требованиям ГОСТ 22011-95 на лифты электрические или ТУ 4836-171-00240572-2001 на лифты пассажирские, грузовые и гидравлические, а также всем требованиям договора, заключаемого с Заказчиком.

  - Соответствие лифтового оборудования требованиям конструкторской документации.

- Гарантийный срок

  - Гарантия - 18 месяца со дня подписания Акта приемки лифтового оборудования.

- Прилагаемая документация

  - Полный пакет исполнительской документации, сертификаты и паспорта на приобретаемое и устанавливаемое лифтовое оборудование.

- Cроки поставки

Срок поставки лифтового оборудования – Январь 2021 года.

- Сроки выполнения работ по монтажу

Сроки выполнения работ по монтажу - не более 70 (семьдесят) календарных дней с момента поставки оборудования и получения уведомления от Заказчика о дате начала монтажных работ.

- Особые требования Заказчика

  - Доставка лифтового оборудования на стройплощадку Заказчика - за счет и иждивением Поставщика (включить в коммерческое предложение отдельной строкой.

  - Место доставки и выполнения монтажных работ – г. Лиски Воронежской области, ул. Коминтерна, 32 В, 3-я очередь.

- Условия и порядок оплаты:

  - Предоплата 50% от стоимости лифтового оборудования в течение 3 рабочих дней с момента подписания договора поставки и монтажа лифтового оборудования.

  - Оплата 30% от стоимости лифтового оборудования – в течение 3 рабочих дней после официального письма поставщика о готовности оборудования к отгрузке в адрес Заказчика.

  - Оплата 20% от стоимости лифтового оборудования в течение 3 рабочих дней с момента доставки оборудования по адресу монтажа.

  - Оплата за монтажные и пуско-наладочные работы – по факту, в течение 3 рабочих дней с момента подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ.

Составил:

Начальник ОС							Звягина К.В.

11.08.2020 г.