

**397909, Воронежская область, Лискинский район, город Лиски, проспект Ленина, д. 43-Б, офис 1,**

**телефон/факс (47391) 2-22-21, ИНН 3664130500 КПП 365201001 ОГРН 1133668053199**

**inbox@bmg-vrn.ru www.bmg-vrn.ru**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЗАКАЗЧИКА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Кол-во,**  **шт.** | **Назначение** | **Требования**  **по внутренней отделке** |
| 1. | Вагон Бытовка  габаритный размер  6\*2,4 | 1 | Для Прорабов | **Стены** – вагонка (хвойных пород) / стеновые панели.  **Пол** – линолеум.  **Окно** – 2 шт., пластик. Стеклопакет 2-ой, расположение окон по 1 шт., на длиной стороне и в торце.  **Дверь** – расположить по длинной стороне (ближе к краю, слева или справа), железная, замок врезной.  **Электрика** - освещение светодиодное, розетки двойные - 5 шт. |
| 2. | Вагон Бытовка  габаритный размер  6\*2,4 | 2 | Для бригады каменщиков | **Стены** – ОСБ плита.  **Пол** – ДСП / линолеум.  **Окно** – 1 шт., пластик. Стеклопакет 2-ой. Расположить по длинной стороне, в центре.  **Дверь** – расположить по длинной стороне (ближе к краю, слева или справа), деревянная, обита железом, замок врезной.  **Электрика** – освещение светодиодное, розетки одинарные - 4шт. |
| 3. | Вагон Бытовка  габаритный размер 2,4\*2,4 | 1 | Для сторожей | **Стены** – ОСБ плита.  **Пол** – ДСП / линолеум.  **Окно** – 2 шт., пластик. Стеклопакет 2-ой.  **Дверь** – расположить ближе к краю, слева или справа, деревянная, обита железом, замок врезной.  **Электрика** – освещение светодиодное, розетки одинарные, 4 шт. |

**Общие требования Заказчика к закупке:**

1. Качество всех бытовок - новые
2. Наружная отделка всех бытовок - Профлист (оцинковка)
3. Разгрузка бытовок на объекте - верхняя.